Jótállási ellenőrzés  megrendelőlap KWL rendszerhez_SBI-Pannon Kft_2026
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

	Kapcsolattartó neve*:
	
	

	Cégnév:
	
	

	Cím (Ir.szám, város, utca, házszám)*:
	
	

	Telefon*:
	
	

	Email*:
	
	

	A költségviselő azonos a fentiekkel (adatok átmásolása): 
	

	Költségviselő adatai:
	

	Költségviselő neve*:
	
	

	Cégnév:
	
	

	Cím (Ir.szám, város, utca, házszám)*:
	
	

	Telefon:*
	
	

	Email:
	
	

	Jótállási ellenőrzés adatai:
	

	Prokejtnév/tulajdonos*:
	
	

	Cím (Irszám, város, utca, házszám.)*:
	
	

	Ellenőrizendő típusok és tartozékaik*:
	
	

	Megjegyzés, egyéb info: 
	
	

	A helyszínen várja és a munkalapot igazolja:

	Név*:
	

	Telefonszám*:
	


	
	igen / nem

	A légtechnikai rendszer szerelése befejezve, a berendezés beépítve?* 
	/ 

	A berendezés az elektromos hálózatra végleges módon csatlakoztatva, a szükséges biztosító-szabályzó elemek beépítve? FESZÜLTSÉG ALÁ NE HELYEZZE!* 
	/ 

	Kondenz elvezetés kiépítése elkészült?
	/ 

	Perifériák (CO2, VOC és páraérzékelő, EM modul, fűtőelem) felszerelése, bekötése elkészült?
	/ 

	Kezelő elem(ek) felszerelése, bekötése elkészült?
	/ 

	
	


                SEWT talajhő rendszer is telepített?                      / 
Amennyiben az előző kérdésre IGEN a válasz:
	Rendszer folyadékkal fel van töltve?
	/ 

	A rendszer légtelenítése megtörtént?
	/ 

	Kettős termosztát felszerelése és bekötése elkészült?
	/ 

	Kondenz elvezetés kiépítése elkészült?
	/ 

	Szűrők cserélhetők (kondenz elvezetés nem keresztezi)?
	/ 


	Kérjük csak a fenti munkák elvégzését követően rendelje meg jótállási ellenőrzésünket. Amennyiben a megrendelőben feltüntetett kivitelezési munkálatok nem készültek el, úgy a meghiúsult jótállási ellenőrzés  kiszállási költségét meg kell téríteni!



	Az SBI_Pannon  Kft. 2026. 04. 01-től érvényes kiszállási díjai (egy irányba, pécsi telephelyétől (7630 Pécs, Edison u.9.)  számítva): 

	Pécsett, illetve 0-10 km-es távolságban:    12.000,-+Áfa /alkalom

Vidékre: 200 Ft/km+Áfa (oda és vissza)



	


